**蚌埠市第一人民医院消毒剂一批采购项目**

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年9月28日

1. 项目名称：蚌埠市第一人民医院消毒剂一批采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022028

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院消毒剂一批采购项目，本项目分5个包，01包:消毒剂项目，02包：重点科室消毒剂项目，03包：消毒供应室消毒剂项目，04包：手术室消毒剂项目，05包：内镜中心消毒剂项目；具体详见采购需求。

6、采购预算：01包：34.95万元/2年； 02包：50.02万元/2年；

03包：16.1万元/2年； 04包：18.47万元/2年；

05包：11.45万元/2年；

7、质保期：消毒剂全生命周期；

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

9、供货要求：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

10、拟采用的评审方法：综合评分法；

11、服务期：2年；

12、付款方式：验收入库后凭开具的正规发票三个月付款。

13、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2供应商须具有消毒产品生产企业卫生许可证；如供应商不是生产企业须提供授权委托书；供应商须提供消毒产品卫生安全评价报告及检验报告；

3.3所投产品必须符合国家标准GB；

3.4本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

蚌埠市第一人民医院消毒剂一批采购项目

1. 总体要求

蚌埠市第一人民医院招标消毒剂一批，所投产品必须符合国家标准GB，采购期限2年，预计采购130.99万元 ，回款时间：凭开具的正规发票验收入库后三个月付款。根据具体情况分为5包，采购数量、采购限价金额项目清单及需求如下，不得缺项，投标覆盖率100%。投标报价不含SPD供应链1.8%的配送服务费，SPD供应链配送费中标公司根据实际使用量与配送公司另行结算。具体采购数量根据中标价格与实际采购量据实结算。

二、项目清单

1包:消毒剂项目（预计金额34.95万元/2年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **预估****数量** | **单价****（元）** | **预计****金额（元）** | **招标期限** |
| 1 | 75%乙醇 | 60ml | 3800 | 2.0 | 7600 | 2年 |
| 2 | 75%乙醇 | 500ml | 14200 | 4.2 | 59640 | 2年 |
| 3 | 95%乙醇 | 500ml | 1700 | 5.0 | 8500 | 2年 |
| 4 | 84消毒液 | 500ml | 36700 | 2.0 | 73400 | 2年 |
| 5 | 安尔碘 | 60ml | 20000 | 3.0 | 60000 | 2年 |
| 6 | 碘伏消毒液 | 500ml | 20000 | 6.0 | 120000 | 2年 |
| 7 | 碘伏消毒液 | 100ml |  |  |  | 2年 |
| 8 | 碘伏消毒液 | 50ml |  |  |  | 2年 |
| 9 | 碘酊 | 500ml | 120 | 18 | 2160 | 2年 |
| 10 | 3%过氧化氢消毒液 | 500ml | 2800 | 2.2 | 6160 | 2年 |
| 11 | 2%戊二醛消毒液 | 2.5L | 290 | 17 | 4930 | 2年 |
| 12 | 过氧乙酸 | A+B液/组、A+B/5L | 10 | 195 | 1950 | 2年 |
| 13 | 过氧乙酸检测试纸 | 100片/盒 |  |  |  | 2年 |
| 14 | 次氯酸钠 | 2.5KG/桶 |  | 48 |  | 2年 |
| 15 | 含漱消毒液 | 200ml | 70 | 24.8 | 1736 | 2年 |
| 16 | 乳酸依沙吖啶 | 500ml | 210 | 16 | 3360 | 2年 |
| 17 | 乳酸依沙吖啶皮肤消毒剂 | 100ml |  |  |  | 2年 |
| 18 | 表面消毒湿巾纸 | 100抽 |  | 5.0 |  | 2年 |
| 19 | 84泡腾片 | 1片 |  | 0.06 |  | 2年 |
| 20 | 葡萄糖酸氯已定皮肤消毒液 | 50-100ml |  | 6.4 |  | 2年 |
| 21 | 葡萄糖酸氯已定皮肤消毒液 | 500ml |  |  |  | 2年 |
| 22 | 酒精消毒棉片 | 100片 |  |  |  | 2年 |
| 2包：重点科室消毒剂项目（预计金额50.02万元/2年） |
| 序号 | 名称 | 规格 | **预估****数量** | **单价****（元）** | **预计****金额（元）** | 招标期限 |
| 1 | 泡沫型皮肤消毒液 | 250ml | 120 | 36 | 4320 | 2年 |
| 2 | 速干手消毒液 | 500ml | 14100 | 29.5 | 415950 | 2年 |
| 3 | 免洗手消毒液 | 700-1000ml | 540 | 34 | 18360 | 2年 |
| 4 | 抗菌洗手液 | 700-1000ml | 1550 | 23 | 35650 | 2年 |
| 5 | 抗菌洗手液 | 150ml |  |  |  | 2年 |
| 6 | 表面消毒湿巾 | 100抽 | 400 | 65 | 26000 | 2年 |
| 3包：消毒供应室消毒剂项目（预计金额16.1万元/2年） |
| 序号 | 名称 | 规格 | **预估****数量** | **单价****（元）** | **预计****金额（元）** | 招标期限 |
| 1 | 碱性器械清洗剂 | 7L | 20 | 1960 | 39200 | 2年 |
| 2 | 中性器械润滑剂 | 5L | 20 | 2550 | 51000 | 2年 |
| 3 | 腔镜专用多酶清洗液 | 5L | 16 | 1600 | 25600 | 2年 |
| 4 | 除锈剂 | 5L | 6 | 2200 | 13200 | 2年 |
| 5 | 强效全能多酶清洗液 | 5L | 40 | 800 | 32000 | 2年 |
| 4包：手术室消毒剂项目（预计金额18.47万元/2年） |
| 序号 | 名称 | 规格 | **预估****数量** | **单价****（元）** | **预计****金额（元）** | 招标期限 |
| 1 | 免洗外科手消毒液 | 1L | 456 | 342 | 155952 | 2年 |
| 2 | 皮肤清洗液 | 1L | 456 | 63 | 28728 | 2年 |
| 5包：内镜中心消毒剂项目（预计金额 11.45万元/2年） |
| 序号 | 名称 | 规格 | **预估****数量** | **单价****（元）** | **预计****金额（元）** | 招标期限 |
| 1 | 过氧乙酸复合消毒液 | 500ml | 100 | 680 | 68000 | 2年 |
| 2 | 戊二醛 | 2.5L | 240 | 17 | 4080 | 2年 |
| 3 | 内镜专用多酶清洗液 | 1L | 320 | 132.54 | 42412 | 2年 |

三、功能需求

|  |
| --- |
| 1包:消毒剂项目 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 |
| 1 | 75%乙醇 | 60ml | 乙醇含量70%-75%（V/V）， 能够杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和白色念珠菌 |
| 2 | 75%乙醇 | 500ml | 适用于完整皮肤消毒、物体表面等消毒 |
| 3 | 95%乙醇 | 500ml | 乙醇含量95%（V/V）， 适用于物体表面，医疗器械表面擦拭或做溶剂使用 |
| 4 | 84消毒液 | 500ml | 有效成分次氯酸钠，次氯酸钠含量4.05%-5.55%（W/V）， 适用于物体表面，白色衣物，医院污染物消毒 |
| 5 | 安尔碘 | 60ml | 本品主要有效成分为有效碘，有效碘含量2.2g/L-2.7g/L， 能够杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。适用于手术部位、注射和穿刺部位皮肤、婴儿脐带、伤口、创面粘膜消毒。（有开启时间90天检测报告） |
| 6 | 碘伏消毒液 | 500ml | 有效成分为有效碘，有效碘含量0.45%-0.55%，能够杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。适用于卫生洗手消毒、外科术前洗手、术野皮肤、注射部位皮肤、小伤口创面消毒。（有开启时间90天检测报告） |
| 7 | 碘伏消毒液 | 100ml | 同上 |
| 8 | 碘伏消毒液 | 50ml | 同上 |
| 9 | 碘酊 | 500ml | 主要有效成分为药用碘，碘含量2%，能够杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌 |
| 10 | 3%过氧化氢消毒液 | 500ml | 主要成分为过氧化氢，含量3.0%-3.7%。能够杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌，绿脓假单胞菌。 用于皮肤伤口冲洗 |
| 11 | 2%戊二醛消毒液 | 2.5L | 主要有效成分为戊二醛，戊二醛含量2.0%-2.5%（W/V）， 能够杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和细菌芽孢，适用于诊疗器械、内窥镜和不能热力灭菌的橡胶制品的灭菌和消毒 |
| 12 | 过氧乙酸 | A+B液/组、A+B/5L | 可杀灭芽孢。用于医疗器械及医用内镜的高水平消毒和灭菌，一般物体表面消毒相关消毒等。本品为一元包装无需活化即开即使用，传统的为双组分二元包装，极不稳定，现用现配。 |
| 13 | 过氧乙酸检测试纸 | 100片/盒 | 　 |
| 14 | 次氯酸钠 | 2.5KG/桶 | 有效成分为氯含量4%-7%（ w/v） |
| 15 | 口腔粘膜消毒液 | 200ml | 　有效成分为葡萄糖酸洗必泰，其含量0.4%-0.5%（w/v） |
| 16 | 乳酸依沙吖啶皮肤消毒剂 | 500ml | 用于完整皮肤表面冲洗、清洁、杀菌 |
| 17 | 乳酸依沙吖啶皮肤消毒剂 | 100ml | 用于完整皮肤表面冲洗、清洁、杀菌 |
| 18 | 表面消毒湿巾纸 | 100抽 | 主要成分为复合双链季铵盐，可用于皮肤表面及物体表面擦拭消毒 |
| 19 | 84泡腾片 | 1片 | 主要成分为二氯酸乙氰尿酸钠，可用于一般表物体表面消毒 |
| 20 | 葡萄糖酸氯已定皮肤消毒液 | 50-100ml | 本品主要成分为葡萄糖酸氯已定，酒精，可用于皮肤表面消毒 |
| 21 | 葡萄糖酸氯已定皮肤消毒液 | 500ml | 本品主要成分为葡萄糖酸氯已定，酒精，可用于皮肤表面消毒 |
| 22 | 酒精消毒棉片 | 100片 | 主要成分为75%医用酒精，可用于皮肤表面及物体表面擦拭消毒 |
| 2包：重点科室消毒剂项目 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 |
| 1 | 泡沫型皮肤消毒液 | 250ml | 有效成分及含量：葡萄糖酸氯已定（w/w）0.405%～0.495%、乙醇（w/w）22.5%～27.5%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌及致病性酵母菌，适用于手术前对手部皮肤的消毒 |
| 2 | 速干手消毒液 | 500ml | 主要有效成分及含量：乙醇（v/v）70.00%～80.00%杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌使用范围：适用于外科手消毒和卫生手消毒， |
| 3 | 免洗手消毒液 | 700-1000ml | 主要有效成分及含量：三氯羟基二苯醚（w/w）0.22%～0.26%、乙醇（v/v）50.00%～60.00%杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌使用范围：适用于外科手消毒和卫生手消毒 |
| 4 | 抗菌洗手液 | 700-1000ml | 主要有效成分及含量：三氯羟基二苯醚（w/w）0.40%～0.50，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有抗菌作用，使用范围：医务人员的手部清洁；诊疗活动中医务人员的卫生洗手 |
| 5 | 抗菌洗手液 | 150ml | 同上 |
| 6 | 表面消毒湿巾 | 100抽 | 主要有效成分及含量：以无纺布浸润季铵盐消毒液而成，浸润液复合季铵盐（w/v）0.18%～0.22%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，适用于医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭消毒；浸润液季铵盐消毒液具有安全评价报告及相关检测报告 |
| 3包:消毒供应室消毒剂 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 |
| 1 | 碱性器械清洗剂 | 7L | 见附件 |
| 2 | 中性器械润滑剂 | 5L | 见附件 |
| 3 | 腔镜专用多酶清洗液 | 5L | 见附件 |
| 4 | 强效全能多酶清洗液 | 5L | 见附件 |
| 4包:手术室专用消毒剂 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 |
| 1 | 免洗外科手消毒液 | 1L | 见附件 |
| 2 | 皮肤清洗液 | 1L | 见附件 |
| 5包:内镜中心专用消毒剂 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 |
| 1 | 过氧乙酸复合消毒液 | 500ml | 见附件 |
| 2 | 戊二醛 | 2.5L | 见附件 |
| 3 | 内镜专用多酶清洗液 | 1L | 见附件 |

**供应室消毒清洗剂采购功能需求**

**一．总体要求**

\*1.符合国家标准GB

2.合作期限：2年。

3.付款时间：验收入库后凭开具的正规发票三个月付款。

**二．消毒剂清单（预计金额：16.1万元/2年）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消毒剂名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | 碱性器械清洗剂 | 进口 | 1 | 桶 | 1960 |
| 2 | 中性器械润滑剂 | 进口 | 1 | 桶 | 2550 |
| 3 | 腔镜专用多酶清洗剂 | 进口 | 1 | 桶 | 1600 |
| 4 | 除锈剂 | 进口 | 1 | 桶 | 2200 |
| 5 | 强效全能多酶清洗剂 | 国产 | 1 | 桶 | 800 |

**三．功能需求**

1碱性器械清洗剂（进口）

（1）规格：7kg/桶

（2）配比浓度：5-10ml/L

（3）使用方法：手工清洗，超声波清洗机

（4）适用范围：不锈钢，含铁金属，镀铬材料，橡胶，玻璃，合成材料等

（5）提供每批次检测报告以及报关单

（6）推荐品牌：波洱、博瑞尔、3M

（7）使用量：10桶/年

2中性器械润滑剂（进口）

（1）规格：5kg/桶

（2）配比浓度：手工清洗3-10ml/L、机器清洗0.5-1ml/L

（3）用途：水溶性润滑剂，用于器械的润滑保护并人体组织有较好的相容性。

（4）提供每批次检测报告以及报关单

(5) 适用范围：不锈钢，含铁金属，镀铬材料

（6）推荐品牌：波洱、博瑞尔、3M

（7）使用量：10桶/年

3腔镜专用多酶清洗剂（进口）

（1）规格：5L／桶，

（2）适用范围：专为腔镜、胆道镜等腹腔手术器械设计，针对细小、不能拆洗及表面不光滑的手术器械。

（3）使用方法：适用于手工清洗、超声波清洗机以及全自动清洗消毒机的彻底清洗，

(4)性状：低泡，无毒，含防锈剂及金属增亮因子

(5)配比浓度：2-3.3ml／1L

(6)提供每批次检测报告以及报关单

(7)推荐品牌：波洱、博瑞尔、3M

（8）使用量：8桶/年

4除锈剂(进口)

（1）规格：5L/桶

（2）配比浓度：1：5--20L（水）

（3）使用方法：手工浸泡清洗，超声清洗

（4）适用范围：去除不锈钢器械上的锈渍，水垢

（5）提供每批次检测报告以及报关单

（6）推荐品牌：波洱、博瑞尔、 3M

（7）使用量：3桶/年

5强效全能多酶清洗液（国产）

（1）规格：5L/桶

（2）性状：低泡，无毒

（3）适用范围：自动清洗消毒机专用

（4）配比浓度：2-3ml/L

（5）推荐品牌：新华、 科力、 白象

（6）使用量：20桶/年

**手术室消毒清洗剂采购功能需求**

**一．总体要求**

\*1.符合国家标准GB

2.合作期限：2年。

3.付款时间：验收合格入库后凭开具的正规发票三个月付款。

**二．消毒剂清单（预计金额：18.47万元/2年）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消毒剂名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | 免洗外科手消毒液 | 国产 | 1 | 瓶 | 342 |
| 2 | 皮肤清洗液 | 国产 | 1 | 瓶 | 63 |

**三．功能需求**

1.免洗外科手消毒液（国产）

1. 规格及含量：1L/瓶。
2. 剂型：液体
3. 有效成分含量：有效成分含量应符合相应产品的国家标准或质量标准要。
4. PH：手消毒剂的ph值±1的范围之内。
5. 使用范围：适用于外科手消毒，该外科手消毒液主要用于院手术室，要求符合《手术室护理实践指南》，同时能够有效的杀灭金葡菌、表葡菌、大肠杆菌、丙肝病毒、冠状病毒、单纯疱疹、化脓性球菌以及致病性酵母菌。
6. 操作要求：免洗，温和不伤手，操作人员在取液要求，取液器应采用非手触式，配有电动取液或脚踩取液两种方式。
7. 喷溅：无喷溅
8. 挂液：无挂液
9. 有效性：消毒效率高、效果好，能够有效杀灭金葡菌，MRSA，表葡菌，大肠杆菌，VRE， 丙肝病毒，冠状病毒，单纯疱疹，HIV1型，脊髓灰质炎病毒1型。消毒后不需用水冲洗的手消毒剂。
10. 有效期：产品有效期不低于24个月，产品启用后的使用有效期应符合使用说明书的要求。
11. 安全性：

要求使用时对皮肤有较好的亲和性，不会引起过敏和刺激，人体刺激性低，有良好的皮肤渗透性，并且纯净、无色、无明显气味。

（12）提供每批次检测报告。

（13）其他：免费配送配套的取液器，保证科室使用。

（14）推荐品牌：3M、丹尼尔、德新康牌

2.皮肤清洗液（国产）

（1）规格及含量：1L/瓶。

（2）有效成分含量：有效成分含量应符合相应产品的国家标准或质量标准要。

1. 适用范围：适用于手卫生，皮肤清洁和沐浴。
2. 剂型：乳液
3. 喷溅：无喷溅
4. 挂液：无挂液
5. 有效性：底泡易于清洗，有效清洁双手。
6. 取液方式：取液器应采用非手触式，配有电动和脚踩两种方式。
7. 安全性：与人体皮肤PH值接近，无刺激性。要求做到无职业暴露风险，对人体刺激性低，与含氯、醛类消毒剂相比，无明显气味，室内操作无致癌性挥发物，无有毒杂环分子。
8. 其他：免费配送配套的取液器，保证科室使用。

（11）有效期：产品有效期不低于24个月，产品启用后的使用有效期应符合使用说明书的要求。

（12）提供每批次检测报告

（13）推荐品牌：3M、丹尼尔、百能

**内镜中心消毒清洗剂采购功能需求**

**一．总体要求**

\*1.符合国家标准GB

2.合作期限：2年。

3.付款时间：验收入库后凭开具的正规发票三个月付款。

**二．消毒剂清单（预计金额：11.45万元/2年）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消毒剂名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | 过氧乙酸复合消毒液 | 国产 | 1 | 瓶 | 680 |
| 2 | 戊二醛 | 国产 | 1 | 桶 | 17 |
| 3 | 内镜专用多酶清洗剂 | 国产 | 1 | 桶 | 132.54 |

**三．功能需求**

1过氧乙酸复合消毒液（国产）

1. 规格及含量：500g/瓶。
2. 使用含量：过氧乙酸含量4-6%，过氧化氢:22-26%范围内。
3. 使用范围：用于各式软、硬内镜、手术器械的高水平消毒、灭菌（耐酸物品），在规定的使用方法下，有效杀灭枯草杆菌、芽孢。
4. 消毒时间及效果：消毒效率高、效果好。对内镜浸泡5min，枯黑芽孢杀灭对数值为>3.00，消毒合格，达到高水平消毒。
5. 灭菌时间及效果：对内镜浸泡10min，可完全灭杀枯黑芽孢，灭菌合格。
6. 残留量：消毒或灭菌后，过氧乙酸残留量为0mg/cm2。
7. 腐蚀性：缓蚀剂配方优良，腐蚀性小，对不锈钢基本无腐蚀，可减少对器械的损害。
8. 产品可连续反复使用。可在2周内连续使用，视各种情况的不同，可用快速检测试纸监测过氧乙酸浓度。
9. 完全的水溶性，安全环保。最终分解代谢物为水、二氧化碳及少量醋酸，可直接排放下水道，不需要专业化学品公司回收处理，绿色环保，符合生态标准。
10. 无职业暴露风险。对人体刺激性低，与含氯、醛类消毒剂相比，无明显气味。室内操作无致癌性挥发物，无有毒杂环分子。
11. 贮存有效期为1年。

2戊二醛（国产）

（1）规格：2.5L/桶

（2）配比浓度：使用时不得低于1.8％

（3）适用范围：软式硬式内窥镜，及附件浸泡消毒

3内镜专用多酶清洗液（国产）

（1）规格：1L／桶，

（2）适用范围：用于自动清洗系统和手工清洗，对各种软式，硬式内窥镜的清洗。超声波清洗机以及全自动清洗消毒机的彻底清洗

（3）性状：低泡，无毒，含防锈剂及金属增亮因子。

（4）配比浓度：自动清洗机清洗1:300。手工清洗根据污染程度不同将多酶清洗液稀释1:100到1:300。(3.5ml-10ml)

**蚌埠市第一人民医院消毒剂采购项目采购意向及需求公示的反馈意见**

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院消毒剂采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告