蚌埠市第一人民医院高频电刀采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2023年12月5日

1. 项目名称：蚌埠市第一人民医院高频电刀采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2023080

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院高频电刀采购项目，采购数量6台，具体采购内容详见采购需求。

6、采购预算：30万元

7、最高限价：30万元

8、供货期：国产设备15天

9、质保期：整体质保三年

10、拟采用的评审方法：综合评分法；

11、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

12、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

**蚌埠市第一人民医院高频电刀采购项目采购需求**

**一、设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 预算单价  （万元） | 数量  （台） | 总价  （万元） |
| 1 | 高频电刀 | 5 | 6 | 30 |

**二、功能需求**

1.具有单极电切、单极电凝、双极电凝等输出模式。

2.工作频率：≥512KHz。

3.最大输出功率：≥350W。

✱4.单极电切具有纯切和≥2种混切模式；单极电切最大功率：≥350W。

5.具有≥2种单极电凝模式；单极电凝最大功率：≥150W。

✱6.具有≥2种双极电凝模式；双极电凝最大功率：≥90W。

7.具有全悬浮输出功能。

8.具有脚控、手控等多种输出方式。

9.具有开机可调用上次所用手术模式、功率等参数的功能。

10.具有手术过程中，单极、双极无需转换的功能。

11.具有开机自动检测、自动报警等安全功能。

**蚌埠市第一人民医院高频电刀采购项目采购意向及需求公示的反馈意见**

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院高频电刀采购项目，采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告